## Pomôcka pre skladníkov CO

- 2 -

### Skladovanie materiálu civilnej ochrany

Otázku skladovania materiálu civilnej ochrany upravuje Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 314/1998  o podrobnostiach na zabezpečovanie hospodárenia s materiálom civilnej ochrany v znení neskorších predpisov.

- Materiál sa skladuje v sklade civilnej ochrany (ďalej len „sklad“), ktorý je určený na jeho skladovanie a ktorý  na tento účel

- je vybavený na zabezpečenie jeho skladovania, ochrany, prehliadok, ošetrovania  a výdaja,

- je vybavený núdzovým osvetlením, ktoré nevyužíva otvorený plameň,

- je vybavený teplomerom a vlhkomerom na sledovanie teploty a relatívnej vlhkosti vzduchu,

- zabezpečuje vnútornú teplotu od 10°C do 25°C a zabraňuje jej náhlym zmenám

- zabezpečuje relatívnu vlhkosť vzduchu v rozmedzí 50% - 80%,

- umožňuje vetranie bez vytvárania prievanu a vnikania prachu

- má okenné tabule natreté červenou alebo oranžovou farbou tlmiacou vnikanie slnečného svetla,

- umožňuje skladovanie materiálu najmenej 100 cm od vykurovacích telies a jeho ochranu pred sálavým teplom

- umožňuje skladovanie materiálu bez kontaktu so stenami a stropom a vo vzdialenosti minimálne 20 cm od podlahy,

- je zabezpečený proti vniknutiu neoprávnených osôb,

- je zabezpečený účinným protipožiarnym zariadením,

- poskytuje vhodné podmienky na manipuláciu, prehliadky a ošetrovanie materiálu a umožňuje jeho rozloženie tak, aby bola dosiahnutá úplnosť súprav a prehľad o jeho druhoch, množstve a veľkostiach,

- je označený medzinárodným rozoznávacím znakom CO,

- V sklade nemožno

- Skladovať organické rozpúšťadlá, pohonné látky a mastivá, dezinfekčné prostriedky, anorganické kyseliny, alkalické hydroxidy alebo iné agresívne látky,

- Prevádzkovať elektrické stroje alebo zariadenia, pri ktorých činnosti vzniká iskrením ozón

- V sklade sa  vedie

- Záznam o vstupe osôb do skladu,

- Záznam výsledkov sledovania teploty a relatívnej vlhkosti vzduchu

- Záznam o použití náhradných kľúčov

- Záznam o výsledkoch kontrol

- Záznam o vykonanej práci v sklade

- Evidencia skladovaného materiálu (na závesných štítkoch a skladových kartách)

- 3 -

- Náhradné kľúče od skladu sa ukladajú tak, aby v prípade potreby a  neprítomnosti skladníka, bolo možné otvoriť sklad komisiou.

- Spôsob skladovania jednotlivých druhov materiálu

- Prostriedky individuálnej ochrany sa skladujú v pôvodných obaloch, pričom detské ochranné vaky sa skladujú najviac v piatich vrstvách na sebe

- Ak skladovanie prostriedkov individuálnej ochrany nie je možné v pôvodných obaloch, skladujú sa:

- ochranné masky skompletizované v kapsách uložených kolmo v regáloch v jednej vrstve,

- detské ochranné vaky na regáloch  a chránené proti prachu prekrytím fóliou

- Kompletizáciou ochrannej masky sa rozumie uloženie lícnice ochrannej masky zabalenej do polyetylénového vrecka a ochranného filtra v obale a uzavretého viečkom  a zátkou do kapsy.

- Zdravotnícke prostriedky jednotlivca sa skladujú tak, aby farebná bodka na ich obale smerovala hore.

- Prístroje sa skladujú v pôvodných obaloch s vybratými napájacími zdrojmi.

Spracoval :  Ing. Agg Ladislav

- 4 -

#### SKLAD CIVILNEJ OCHRANY